XX公司报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | 6米太阳能路灯 | 灯杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，热镀锌表面喷塑处理。太阳能板功率80瓦，锂电池60Ah，光源60瓦。质保三年。 | 12盏 |  |  | 含配套地埋件 |
| **2** | 4米太阳能庭院灯 | 灯杆上口径76mm，下口径140mm，壁厚2mm。热度锌钢管焊制，表面喷塑处理。太阳能板25瓦，锂电池20Ah，光源功率20瓦。质保三年。 | 34盏 |  |  | 含配套地埋件 |
| **3** | 4芯4平方铜芯线 | 国标、耐高温、室外铜芯电缆、黑色 | 700米 |  |  |  |
| **4** | 2芯2.5平方铜芯线 | 国标、耐高温、室外铜芯电缆、黑色 | 500米 |  |  |  |
| **5** | T型防水接线器 | 三通 | 80个 |  |  | 电缆线配套 |
| **6** | 球形灯罩 | 直径25CM，口径12CM | 20个 |  |  |  |
| **7** | 沙子、水泥、辅料等 | （可另行开票） |  |  |  | 以灯具安装量计算价格 |
| 合计总价格： | | | | | | |

XX公司（盖章）

年 月 日